PROGRAMMA DI LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI

Classe  1^        sez. F                  anno scolastico 2013/2014

Rappresentazione grafica delle principali apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo le norme CEI,

disegno dei principali e più comuni simboli grafici delle apparecchiature di un impianto elettrico.

Generalità sui componenti elettrici degli impianti elettrici civili.

Studio di schemi funzionali, installazione(montaggio), topografici ed unifilari.

Studio dell'interruttore:

a) disegno schemi, funzionale ed installazione, esecuzione pratica e collaudo, impianto di una lampada comandata da un interruttore(un punto di comando).

b) disegno schemi, funzionale ed installazione, esecuzione pratica e collaudo, impianto di due lampade comandate da un interruttore(un punto di comando) e una presa 2P+T 10 A.

Studio della presa 2 P+T10A, 2P+T16A, bivalente 10/16 A e universale.

Studio del commutatore:

a) disegno schemi, funzionale ed installazione, esecuzione pratica e collaudo, impianto di due lampade o gruppi di lampade comandate da un commutatore(un punto di comando) e una presa 2P+T 10 A.

Studio del deviatore:

a) disegno schemi, funzionale ed installazione, esecuzione pratica e collaudo, impianto di una lampada comandata da due deviatori(due punti di comando) e una presa 2P+T 16 A.

Studio dell'invertitore:

a) disegno schemi, funzionale ed installazione, esecuzione pratica e collaudo, impianto di due lampade comandate da due deviatori ed un invertitore(tre punti di comando), e una presa 2P+T 10/16 A.

b) disegno schemi, funzionale e di installazione, esecuzione pratica e collaudo, impianto di una lampada comandata da due deviatori e due invertitori(quattro punti) e presa 2P+T10A.

Studio del pulsante e del relè interruttore:

a) impianto di due o più lampade, comandate da tre o più pulsanti(tre o più punti), tramite relè interruttore.

Cenni sul relè commutatore.

Disegno dello schema di installazione su tavola, per ogni impianto elettrico eseguito su pannello.

Caratteristiche dei materiali: generalità e proprietà.

Metrologia: generalità, grandezze fondamentali e derivate del sistema internazionale(SI), sistemi e unità di misura, definizione di errore, tipi di errore e cause.

Elementi di antinfortunistica secondo la normativa: le principali cause di infortuni, dispositivi di protezione individuale e collettiva, segnaletica antinfortunistica, rischio elettrico.

Normative di riferimento su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Caratteristiche degli strumenti di misura di base: amperometro, voltmetro, multimetro analogico e digitale(usato come amperometro e come voltmetro).

Metodi e dispositivi per la misura delle grandezze principali: misura di corrente, misura di tensione, misura di resistenza con il metodo diretto ed indiretto.

Utilizzo del saldatore a stagno.

Cenni sulle generalità degli impianti fotovoltaici.

Prova pluridisciplinare per la valutazione delle competenze di italiano e di laboratorio tecnologico ed esercitazioni; relazione tecnica: impianto elettrico di un salotto (esecuzione schema di installazione e realizzazione pratica dell'impianto su pannello).

Pavia 27/05/2014

l'insegnante                                                                                                    I rappresentanti di classe