Anno scolastico

2013-2014

Programmazione finale

Classe III F

| Docente Sellaro Salvatore |  |
| --- | --- |

LABORATORIO ESERCIT. PRATICHE

### I quadrimestre

- Assemblaggio, misura e collaudo di un impianto grid connected per la produzione  di energia elettrica.

- Generalità sulla rete di distribuzione dell’energia elettrica.

- La rete come accumulatore virtuale.

- L’inverter: generalità e procedure di start up.

- I contatori di energia unidirezionali e bidirezionali.

- I sistemi di controllo della

produzione. ed i problemi relativi alla connessione in parallelo  alla rete di un impianto grid connected.

- I sistemi di protezione del campo fotovoltaico: interruttori in DC

### II quadrimestre

- Gli impianti fotovoltaici connessi in rete a servizio di utenze trifasi.

- Tecniche per il fissaggio dei moduli.

- Le cassette di terminazione.

- I diodi di blocco.

- La scelta dei cavi.

- Tipologie di collegamento stringhe.

- Collegamenti cosiddetti “ aria/acqua.

- Le problematiche relative alla posa dei cavi a contatto con le strutture portanti (danneggiamenti e perdita di isolamento).

I problemi relativi alla scarsa ventilazione o/e alla presenza umidità e condensa.

I dispositivi di sezionamento d’emergenza.

Generalità sulla protezione da i fulmini.

La messa a terra .

I limitatori di tensione.

La segnaletica di sicurezza.

Studio della Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici n* 1324 del 7/2/2012.

Contenuti essenziali del DPR n* 151 del 1/8/2011.

IL D:M: 37/08: dichiarazione di conformità e verifiche periodiche.

29/05/2014

Prof. Salvatore Sellaro